Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego „Dostosowanie dwóch łazienek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie jednej sali dla grupy przedszkolnej”

KOSZTORYS WYPOSAŻENIA

ŁAZIENKI KARCZMISKA PIERWSZE UL. SZKOLNA1 24-310 KARCZMISKA

| L.P. | PRODUCENT | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA ZBIORCZA W ZŁ | PRZEZNACZENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umywalka ścienna 52 x 43 cm z otworem na baterię | 6 szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 3SZT |
|  |  | # Umywalka ścienna dla niepełnosprawnych | 1 szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | ### Miska WC z pokrywą wolno opadającą podwieszana dla niepełnosprawnych | 1szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | ### Miska WC podwieszana z pokrywą wolno opadającą | 5szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT |
|  |  | Mini ### Pisuar bez pokrywy (dopływ z góry) | 2szt |  |  | TOALETA MĘSKA |
|  |  | # Bateria czasowa pisuarowa natynkowa z dopływem z góry | 2szt |  |  | TOALETA MĘSKA |
|  |  | ### Bateria umywalkowa czasowa sztorcowa na wodę zmieszaną | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 3SZT |
|  |  | ### Bateria umywalkowa sztorcowa z otwartym uchwytem dla niepełnosprawnych | 1szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | ### Lustro uchylne | 1szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | ### DUPLO ONE - stelaż podtynkowy (zabudowa lekka) do misek WC podwieszanych | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | Stelaże podtynkowe ### Rama do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych | 2szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | Stelaże podtynkowe ### Stelaż podtynkowy do pisuaru uniwersalny | 2szt |  |  | TOALETA MĘSKA |
|  |  | Stelaże podtynkowe ### Stelaż podtynkowy do umywalki | 1szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | ### Przycisk podwójny | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 80cm fi 25mm biały | 2szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | # Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 6 fi 25mm biały | 2szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
|  |  | # Suszarka do rąk metalowa min. 2000 W | 3sz |  |  | TOALETA DAMSKA 1SZT TOALETA MĘSKA 1SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Pojemnik na papier toaletowy metalowy | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Podajnik ręczników w roli może być elektryczny | 3szt |  |  | TOALETA DAMSKA 1SZT TOALETA MĘSKA 1SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Dozownik do mydła w pianie | 3 szt |  |  | TOALETA DAMSKA 1SZT TOALETA MĘSKA 1SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Kosz na śmieci 5L wolnoopadający | 6 szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Kosz na śmieci 12L | 2szt |  |  | TOALETA DAMSKA 1SZT TOALETA MĘSKA 1SZT |
|  |  | # Schodki Dla Dzieci – Podest | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA3 SZT 1SZT |
|  |  | # PODNÓŻEK TOALETOWY PODEST ŁAZIENKOWY TABORET | 7szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT |
|  |  | # Gniazdo pojedyncze do łazienek Biały | 7 szt |  |  | TOALETA DAMSKA 3SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2SZT |
|  |  | # Listwa reflektorowa biała typu 2 x GU10 IP44 LED z czujką zmierzchowo ruchową | 16szt |  |  | TOALETA DAMSKA 7SZT TOALETA MĘSKA 7SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2SZT |
|  |  | # Włącznik POJEDYNCZY SLIM Biały do łazienek | 5szt |  |  | TOALETA DAMSKA 2SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Bojler elektryczny 80L podgrzewacz wody poziomy akumulacyjny 1500W | 2szt |  |  | TOALETA DAMSKA 1SZT TOALETA MĘSKA 1SZT |
|  |  | # PODGRZEWACZ WODY PRZEPŁYWOWY CZARNY ELEKTRYCZNY min. 6000W + AKCESORIA SŁUCHAWKA | 1szt |  |  | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Listwa reflektorowa biała typu 2 x GU10 IP44 LED z czujką zmierzchowo ruchową | 16szt |  |  | TOALETA DAMSKA 7SZT TOALETA MĘSKA 7SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2SZT |
|  |  | # Drzwi łazienkowe z futryną min.90 | 5szt |  |  | TOALETA DAMSKA 2SZT TOALETA MĘSKA 2SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Kabiny sanitarne | 6szt |  |  | TOALETA DAMSKA 4SZT TOALETA MĘSKA 2SZT |
|  |  | # Ścianki działowe pisuarów | 2szt |  |  | TOALETA MĘSKA 2SZT |
|  |  | # Lustra | 4szt |  |  | TOALETA DAMSKA 2SZT TOALETA MĘSKA 1SZT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT |
|  |  | # Pozostałe elementy wynikające z projektu |  |  |  |  |
|  |  | # Materiały montażowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA NETTO |  |  |
|  |  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  |  | SUMA BRUTTO |  |  |

……………………………………                                          …………………………………………………………………………………………

(miejscowość data)                                                             (czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta)